## Zał.5.Formularz Cenowy
Załącznik nr 5 Formurz cenowy
Lp. | Opis | Jednostka | Kwota w PLN | Należny podatek VAT | Kwota w PLN
|  |  | bez VAT | [PLN] | łącznie z VAT
1. | Koszty robót ogólnobudowlanych zgodnie z załącznikiem 5a | ryczałt | 0 |  | 0
2. | Koszty robót sanitanych zgodnie z załącznikiem 5b | ryczałt | 0 |  | 0
3. | Koszty robór elektrycznych zgodnie z Załacznikiem 5c | ryczałt | 0 |  | 0
4. | Koszty robór drogowych zgodnie z Załącznikiem 5d | ryczałt | 0 |  | 0
5. | Koszty robót teletechnicznych zgodnie z załacznikie 5e | ryczałt | 0 |  | 0
6. | Koszty całkowite robót budowlanych | ryczałt | 0 |  | 0

## 5a Budowlana
Wykaz cen - Koszty robót Ogólnobudowlanych
Lp | Opis | Jm | Ilość robót | Wartość netto
1 | Roboty ziemne
2 | Roboty fundamentowe
3 | Ściany fundamentowe
4 | Ściany nadziemia
5 | Słupy, belki, wieńce
6 | Prefabrykowana główna konstrukcja nośna
7 | Konstrukcja stalowa
8 | Pokrycie dachowe
9 | Obudowa ścian zewnętrznych
10 | Ściany działowe, obudowy
11 | Posadzki w tym: |  |  | 0
11.1 | CZĘŚĆ PRODUKCYJNA, OPEN SPACE |  |  | 0
11.1.1 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 2 219,490
11.1.2 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=5 | m2 | 2 219,490
11.1.3 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Krotność=2 | m2 | 2 398,490
11.1.4 | Posadzka betonowa C25/30 grubości 18 cm zbrojona zbrojeniem rozporoszonym 25kg/m3 antystatyczna | m2 | 1 778,390
11.1.5 | Posadzka betonowa C25/30 grubości 18 cm zbrojona zbrojeniem rozporoszonym 25kg/m3 nie antystatyczna | m2 | 441,100
11.1.6 | Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego gr.12cm | m2 | 358,000
11.2 | ZAPLECZE BIUROWO-SOCJALNE |  |  | 0
11.2.1 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym,z betonu zwykłego z kruszywa naturalnego | m3 | 61,405
11.2.2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,z foli polietylenowej szerokiej.Izolacja pozioma podposadzkowa. Krotność=3 | m2 | 614,050
11.2.3 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna warstwa izolacji z płyt styropianowych na sucho EPS100 gr.15cm | m2 | 614,050
11.2.4 | Warstwy wyrównawcze grub.2cm z zaprawy cementowej z ciastem wapiennym zatarte na gładko pod posadzki wykonywane "Miksokretem" | m2 | 614,050
11.2.5 | Dodatek za zmianę grub.warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej z ciastem wapiennym pod posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach ponad 8m2 (Orgbud) Krotność=4 | m2 | 614,050
11.2.6 | Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie | m2 | 91,370
11.2.7 | Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie | m2 | 91,370
11.2.8 | Wklejenie poziomej taśmy uszczelniającej przy wykonaniu izolacji z folii w płynie | m2 | 91,370
11.2.9 | Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30 cm na zaprawach klejowych o grubości warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 (Orgbud W-wa) | m2 | 614,050
11.2.10 | Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wymiarach 8x30cm na zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa) | m | 525,744
12 | Tynki
13 | Okładziny ścian wewnętrznych w tym: |  |  | 0
13.1 | Gruntowanie podłoża przy wykonaniu izolacji z folii w płynie | m2 | 124,544
13.2 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie | m2 | 124,544
13.3 | Licowanie ścian o powierzchni do 5 m2 płytkami terakotowymi o wymiarach 20x20 cm luzem,na zaprawie klejowej (Orgbud W-wa) | m2 | 283,112
14 | Powłoki malarskie
15 | Sufity
16 | Stolarka okienna i drzwiowa w tym: |  |  | 0
16.1 | DRZWI ZEWNĘTRZNE |  |  | 0
16.1.1 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi | m2 | 16,029
16.1.2 | Dostawa i montaż bram segmentowych | m2 | 27,000
16.2 | DRZWI WEWNĘTRZNE |  |  | 0
16.2.1 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi dwukomorowymi | m2 | 30,680
16.2.2 | Dostwa i montaż ościeżnic drewnianych regulowanych | szt. | 31,000
16.2.3 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,pełne,jednoskrzydłowe,fabrycznie wykończone | m2 | 65,353
16.2.4 | Dostawa i montaż bram segmentowych | m2 | 9,600
16.3 | OKNA I FASADY |  |  | 0
16.3.1 | Okna aluminiowe o powierzchni do 3,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych,oszklone na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi 2-szybowymi | m2 | 1,800
16.3.2 | Dostawa i montaż okien PCV | m2 | 155,000
16.3.3 | Fasada aluminiowa o konstrukcji słupowo-ryglowej | m2 | 44,760
16.3.4 | Dostawa i montaż świetlików dachowych z klapami oddymiającymi i systemem sterowania oddymianiem |  | 137,800
16.4 | Parapety
17 | Roboty wykończeniowe zewnętrzne
18 | Elementy różne w tym: |  |  | 0
18.1 | Wycieraczka aluminiowe szczotkowe wewnętrzne i zewnętrzne 200x200cm | szt. | 2,000
18.2 | Dostawa i montaż drabiny stalowej ocynkowanej | kpl. | 1,000
19 | Zbiornik p.poż w tym: |  |  | 0
19.1 | Roboty ziemne
19.2 | Płyta fundamentowa
20 | Ogrodzenie w tym: |  |  | 0
20.1 | Ogrodzenia z siatki z cokołem prefabrykowanym | m | 332,000
20.2 | Dostawa i montaż bramy automatycznej z napędem | kpl. | 1,000
Razem Koszty ogólnobudowlane do przeniesienia |  | Ryczałt |  | 0

## 5b. Sanitarna
Wykaz cen - Koszty robót sanitarnych
Lp | Opis | Jm | Ilość robót | Wartość netto
1 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
2 | INSTALACJA KANALIZACJI SKROPLIN Z KLIMATYZACJI
3 | INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PODCIŚNIENIOWEJ
4 | INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ I P.POŻ.
5 | INSTALACJA C.O.
6 | KOTŁOWNIA - MONTAŻ URZĄDZEŃ I ARMATURY w tym: |  |  | 0
6.1 | Montaż kotłów stalowych wodnych lub parowych o mocy znamionowej ponad 110 do 180 kW (bez wartości kotła) | szt | 2
6.2 | Kondensacyjne kotły gazowe wiszące (2 szt.) o mocy 80kW ze sterownikiem automatyki pogodowej, neutralizatorem kondensatu w komplecie z rozdzielaczem hydraulicznym i pompą obiegową | kpl | 1
6.3 | Montaż naczyń wzbiorczych przeponowych na ciśnienie 0,6 MPa poj. 100 dm3 (z wartością naczyń) | szt | 1,000
6.4 | Montaż zasobnika ciepła poj. 1000 dm3 (bez wartości zbiornika i konstrukcji wsporczej) | szt | 1,000
6.5 | Podgrzewacz zasobnikowy o pojemności 950dm3 z dwiema węzownicami | kpl | 1,000
6.6 | Naczynie wzbiorcze przeponowe na ciśnienie 1,0 MPa o pojemności całkowitej do 80 dm3 z łącznikami z żeliwa ciągliwego | szt | 1,000
6.7 | Montaż zestawu obiegu cyrkulacji składającyc się z dwóch zaworów odcinających dn15, pompy cycrkulacyjnej, filtra dn15, zaworu zwrotnego dn15, manometru i termometru | kpl | 1,000
6.8 | Montaż stacji zmiękczania wody wraz z zestawem filtracyjnym | kpl | 1,000
6.9 | Zawory żeliwne zwrotne, grzybkowe z kielichami gwintowanymi, o średnicy nominalnej 25 mm - montaż zaworu anskażeniowego analogia | szt | 1,000
6.10 | Montaż rozdzielacza obiegów grzewczych dn150 z trzema obiegami | kpl | 1,000
6.11 | Montaż obiegu grzewczego [A] składającego się z: zawortów odcinających dn50, zaworu trójdrogowego mieszajacego dn50 z siłownikiem, pompy obiegowej Q=3,5m3/h, zaworu zwrotnego dn50, manometrów i termometrów | kpl | 1,000
6.12 | Montaż obiegu grzewczego [B] skladającego się z zaworów odcinających dn40 oraz kołnierzy zaślepiających | kpl | 1,000
6.13 | Montaż obiegu grzewczego ładowania zasobnika cwu [C] składajacego się z: zaworów odcinajacych dn50, zaworu zwrotnego dn50, pompy obiegowej Q=3,5m3/h, manometrów i termometrów | kpl | 1,000
6.14 | Zawór zaporowy żeliwny do centralnego ogrzewania z trzpieniem skośnym o średnicy nominalnej do 100 mm - analogia | szt | 2,000
6.15 | Zawór przelotowy prosty, mosiężny o połączeniu gwintowanym o średnicy 50 mm | szt | 2,000
6.16 | Zawór przelotowy prosty, mosiężny o połączeniu gwintowanym o średnicy 32 mm | szt | 1,000
6.17 | Zawór przelotowy prosty, mosiężny o połączeniu gwintowanym o średnicy 25 mm | szt | 1,000
6.18 | Zawór przelotowy prosty, mosiężny o połączeniu gwintowanym - średnicy 15 mm | szt | 1,000
6.19 | Zawór przelotowy prosty ze spustem, mosiężny o połączeniu gwintowanym o średnicy 32 mm - analogia | szt | 1,000
6.20 | Montaż termometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2,000
6.21 | Montaż manometrów wraz z wykonaniem tulei | szt | 2,000
6.22 | Montaż kominów ze stali k.o. powietrzno-spalinowych dn100/150 | kpl | 2,000
7 | INSTALACJA GAZOWA KOTŁOWNI
8 | INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ BYTOWEJ (BEZ WENTYLACJI TECHNOLOGICZNEJ URZĄDZEŃ PRODUKCYJNYCH) |  |  | 0
8.1 | Przewody wentylacyjne prostokąt. z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie do 1000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 27,700
8.2 | Przewody wentylacyjne prostokąt. z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie do 1400 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 65,790
8.3 | Przewody wentylacyjne prostokąt. z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie do 1800 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 90,880
8.4 | Przewody wentylacyjne prostokąt. z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie do 4000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 276,960
8.5 | Przewody wentylacyjne prostokąt. z blachy stalowej ocynkowanej, o obwodzie powyżej 4000 mm łączone profilami kołnierzowo-nasuwkowymi - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 372,240
8.6 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o średnicy do 200 mm - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 111,720
8.7 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o średnicy do 315 mm wraz z izolacją termiczną | m2 | 73,410
8.8 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o średnicy do 1000 mm - udział kształtek do 55% wraz z izolacją termiczną | m2 | 47,760
8.9 | Montaż przewodów wentylacyjnych typu Flex o średnicy 125mm wraz z izolacją termiczną | m | 95,000
8.10 | Montaż przewodów wentylacyjnych typu Flex o średnicy 160mm wraz z izolacją termiczną | m | 12,000
8.11 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o obwodzie do 630 mm - udział kształtek do 35% - kanał tekstylny o średnicy 560mm analogia | m2 | 50,450
8.12 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 35% - kanał tekstylny o średnicy 900mm analogia | m2 | 362,900
8.13 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm | szt | 8,000
8.14 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm | szt | 4,000
8.15 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. 900 mm - analogia | szt | 4,000
8.16 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - regulator stałego przepływu analogia | szt | 40,000
8.17 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 315 mm - regulator stałego przepływu analogia | szt | 5,000
8.18 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie do 1600 mm - regulator stałego przepływu analogia | szt | 2,000
8.19 | Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe prostokątne, typ A do przewodów o obwodzie 2000 mm - regulator stałego przepływu analogia | szt | 2,000
8.20 | Anemostaty kołowe typ D o średnicach do 160 mm | szt | 18,000
8.21 | Montaż nawiewników wirowych wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjnych o średnicy do 160mm | kpl | 61,000
8.22 | Montaż wywiewników wirowych wraz ze skrzynką rozprężną i przepustnicą regulacyjnych o średnicy do 160mm | kpl | 45,000
8.23 | Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód do 1500 mm | szt | 2,000
8.24 | Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 1800 do 2000 mm | szt | 2,000
8.25 | Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 2000 do 2600 mm | szt | 2,000
8.26 | Tłumiki akustyczne płytowe, prostokątne, grub. płyt 100 mm, obwód ponad 3000 do 3600 mm | szt | 2,000
8.27 | Tłumiki akustyczne płytowe prostokątne o obwodzie do 4500 mm | szt | 4,000
8.28 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 o wydajności 4200/3800m3/h wraz z kompletem automatyki | szt | 1,000
8.29 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW2 o wydajności 1900/2100m3/h wraz z kompletem automatyki | szt | 1,000
8.30 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW3 o wydajności 750/800m3/h wraz z kompletem automatyki | szt | 1,000
8.31 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW4 o wydajności 5000/5000m3/h wraz z kompletem automatyki | szt | 1,000
8.32 | Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna NW1 o wydajności 25000/25000m3/h wraz z kompletem automatyki | szt | 2,000
8.33 | Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika, napęd nr 1 o średnicach otworów ssących do 200 mm (bez wartości wentylatora) | szt | 5,000
8.34 | Wentylator wywiewny z wyrzutem pionowym o wydajności do 220m3/h | szt | 5,000
8.35 | Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. 160 mm w układach kanałowych | szt | 7,000
8.36 | Wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm | szt | 2,000
9 | INSTALACJA NAWILŻANIA PAROWEGO
10 | INSTALACJA KLIMATYZACJI |  |  | 0
10.1 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostki zewnętrzne dla agragatu NW1 | kpl | 1,000
10.2 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostki zewnętrzne dla agragatu NW2 | kpl | 1,000
10.3 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostki zewnętrzne dla agragatu NW3 | kpl | 1,000
10.4 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostki zewnętrzne dla agragatu NW4 | kpl | 1,000
10.5 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostki zewnętrzne dla agragatu NW5 (1 i 2) | kpl | 1,000
10.6 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrznej [KL1] | kpl | 1,000
10.7 | Dostawa systemu klimatyzacyjnego typ VRF - jednostka zewnętrzna i jednostki wewnętrznej [KL2] | kpl | 1,000
10.8 | Montaż jednostek wewnetrznych na ścianie budynku | kpl | 28,000
10.9 | Montaż jednostewk zewnętrznych na dachu i ścianie zenętrznej budynku | kpl | 7,000
10.10 | Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej do 22 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - analogia rura z częścia gazową i cieczową z izolacją termiczną wraz z kształtkami | m | 500,000
10.11 | Dostawa i montaż układu klimatyzacjinego pomieszczeń serwrowni o mocy chłodnicznej do 5kW | kpl | 1,000
10.12 | Przedmuchanie azotem urządzeń i instalacji chłodniczych freonowych.Wydajność urządzenia 0,5 tys.kcal/h - analogia | kpl | 9,000
10.13 | Próba szczelności urządzeń,instalacji obiegu freonu i podobnych czynników.Wydajność urządzenia 0,5 tys.kcal/h - analogia | kpl | 9,000
11 | PRZYŁACZE WODOCIĄGOWE
12 | INSTALACJA WODOCIĄGOWA NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
13 | PRZYŁACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
14 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU
15 | PRZYŁACZE I INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
16 | INSTALACJA ZEWNĘTRZNA GAZOWA
| Razem Koszty robót sanitarnych do przeniesienia | Ryczałt |  | 0

## 5c Elektryczna
Wykaz cen - Koszty robót elektrycznych
Lp | Opis | Opis | Wartość netto
1. | Instalacje wewnętrzne
2. | Instalacja oświetlenia w tym: |  | 0
2.1. | koszty opraw oświetlenia ogólnego
2.2. | koszty opraw ośwetlenia elewacyjnego
3. | Oświetlenie awaryjne
4. | Instalacja gniazd i siłowa
5. | Kable i przewody
6. | Trasy kablowe
7. | Instalacja uziemiająca i odgromowa
8. | Połączenia wyrównawcze
9. | Przepusty
10. | INSTALACJE ZEWNĘTRZNE: |  | 0
10.1. | Okablowanie w tym |  | 0
10.1.1. | Stacja RGNN
10.1.2. | Rozdzielnica główna
10.1.3. | Rozdzielnica SO
10.2. | Instalacja uziemiająca
10.3. | Rury przepustowe
10.4. | Oświetlenie zewnętrzne
Razem Koszty robót elektrycznych do przeniesienia |  |  | 0

## 5d.Drogowa
Wykaz cen - Koszty robót drogowych
Lp | Opis |  |  | Jm | Ilość robót | Wartość netto
1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE w tym: |  |  |  |  | 0
1.1 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pod ruch |  |  | ha | 0.51
1.2 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej |  |  | m3 | 1030
1.3 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z konstrukcją chodnika |  |  | m2 | 50
1.4 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej oraz ław betonowych |  |  | mb | 79
2 | ROBOTY ZIEMNE w tym:
2.1 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów o średniej głębokości 20 cm | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów o średniej głębokości 20 cm | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości projektowanych elementów o średniej głębokości 20 cm | m2 | 5150
2.2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0.60m3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0.60m3 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi 0.60m3 | m3 | 3160
2.3 | Wykonanie nasypów mechanicznie, wymiana gruntu z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu | Wykonanie nasypów mechanicznie, wymiana gruntu z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu | Wykonanie nasypów mechanicznie, wymiana gruntu z gruntu kat. I-II z pozyskaniem i transportem gruntu na nasyp wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu | m3 | 405
3 | PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA, ELEMENTY ULIC – ŚCIEŻKA ROWEROWA w tym: |  |  |  |  | 0
3.1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 3547.2
3.2 | Podbudowa chudego betonu C6/8 - warstwa o grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm | Podbudowa chudego betonu C6/8 - warstwa o grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm | Podbudowa chudego betonu C6/8 - warstwa o grubości po zagęszczeniu gr. 20 cm | m2 | 2941.2
3.3 | Wzmocnienie podłoża z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 20 cm | Wzmocnienie podłoża z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 20 cm | Wzmocnienie podłoża z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 20 cm | m2 | 2941.2
3.4 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 2941.2
3.5 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 606
3.6 | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | Krawężniki betonowe z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 661.5
3.7 | Podbudowa chodników z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 15 cm | Podbudowa chodników z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 15 cm | Podbudowa chodników z kruszyw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi - cementem C3/4 gr. 15 cm | m2 | 606
3.8 | Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | Obrzeża betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 184
4. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE w tym: |  |  |  |  | 0
4.1 | Humusowanie skarp, terenu przyległego, poboczy o szer. do 1,0 m z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | Humusowanie skarp, terenu przyległego, poboczy o szer. do 1,0 m z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | Humusowanie skarp, terenu przyległego, poboczy o szer. do 1,0 m z obsianiem przy grub. warstwy humusu 10 cm | m2 | 1060.5
| Razem Koszty robót drogowych do przeniesienia |  |  | Ryczałt |  | 0

## 5e Teletechniczna
Wykaz cen - Koszty robót teletechnicznych
Lp | Opis | Opis | Wartość netto
1. | System kontroli dostępu
2. | System telewizji dozorowej w tym: |  | 0
2.1. | Koszty systemu kamer wewnętrznych
2.2. | Koszty systemu kamer zewnętrzych
3. | LAN
Razem Koszty robót teletechnicznych do przeniesienia |  |  | 0