Dotyczy: Zapytania ofertowego na wykonanie usługi malowania elewacji budynku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2 wraz z wykonaniem elewacji garaży przy ul. Obrońców Wybrzeża

Modyfikacja wartości lambda λ dla izolacji termicznej

W zapytaniu ofertowym z w punkcie IV. Opisu przedmiotu zamówienia w ppkt. 1.2.Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty dla ocieplenia elewacji budynku garażowego

Było :

- materiał izolacyjny: izolacja termiczna (λ = 0.018 [W/(m·K)]) grubość materiału: 2 cm,

Winno być :

- materiał izolacyjny: izolacja termiczna (λ = 0.031-0.033 [W/(m·K)]) grubość materiału: 2 cm,